ПОГОДЖЕНО:

__________БО «БФ «Суперлюди»

___________________Селезньова Ю.

«___» _____________ 2025 р.

ПРОЕКТ: Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку -  ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Для проведення тендеру по вибору компанії по постачанню  сантехнічного обладнання та аксесуарів

| Найменування | Зміст |
| --- | --- |
| Замовник | Благодійна організація «Благодійний Фонд «Суперлюди» |
| Об’єкт | Реконструкція будівель спального корпусу (М), приймального корпусу (Г), харчового блоку - ізолятора (Ц), адміністративного корпусу (Щ), столярки (Ч), гаражу (Д, И, Е, Ж, З), котельні-пральні (В, Б) та сараю (П) існуючого майнового комплексу під створення Відокремленого структурного підрозділу Медичного центру Благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди» у м. Одеса («SUPERHUMANS war trauma center»), що знаходиться за адресою: м.Одеса, вул. Каркашадзе, 2 |
| Предмет закупівлі (поставки) | Предметом закупівлі є постачання сантехнічного обладнання та аксесуарів відповідно до специфікації. |
| Характеристики об’єкту | Монолітно-каркасна будівля |
| Вимоги до предмету закупівлі | Поставка сантехнічного обладнання, приборів та аксесуарів - пропозиція повинна відповідати технічним параметрам, наведеним у специфікації. - У разі пропонування аналогічної продукціїї інших виробників, надати технічні характеристики та сертифікати відповідності – зазначити у Додатку №1 (вкладка Додаток 1.2). |
| Вимоги до місця, складу та обсягу послуг | Місце виконання робіт: м. Одеса, вул. Каркашадзе, 2 Умови доставки — постачальник здійснює транспортування матеріалів та обладнання на об'єкт. Вартість доставки повинна бути врахована у вартості обладнання та аксесуарів. Умови приймання товару — наявність документів (накладні, сертифікати якості тощо) |
| Строк виконання робіт | Строки постачання — 10.04.26- 20.04.26 (або надати графік поставки сантехніки) |
| Вимоги до фінансування | На тендер необхідно надати бачення учасника щодо графіку фінансування. |

| Критерії вибору переможця | 1. Оптимальна вартість товару 2. Максимально стислі терміни поставки обладнання 3. Досвід виконання поставок, аналогічних предмету закупівлі. 4. Мати працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід для виконання поставок відповідно до вимог Технічного завдання. Компанії, які подали свої пропозиції, автоматично підтверджують, що проведення тендерної процедури здійснюється виключно за внутрішніми правилами встановленими Благодійним фондом, і не накладає на Фонд ніяких зобов'язань щодо будь-якого чи всіх його учасників. Організатор закупівлі може в будь-який момент відмовитися від проведення вищевказаної процедури, змінити його умови, відмовити окремим особам в участі на будь-якому етапі її проведення, а також відмовитися від укладення договору з будь-яким учасником без будь-яких юридичних наслідків і відповідальності для себе. Пояснення причин будь-якого з вищевказаних дій є правом Фонду, але не обов'язково. Замовник має право запросити додаткову інформацію або документи від учасників. |
| --- | --- |

| Строк та форма подачі пропозиції | Комерційна пропозиція повинна бути надана у електронному вигляді за формою, встановленою Додатком №1 (Excel та скан копія підписаної пропозиції) на електронну адресу: construction.odessa@superhumans.com Строк подачі пропозиції – до 12-00 28.11.2025 року. До комерційної пропозиції необхідно додати: 1. Підписане технічне завдання; 2. Презентацію компанії, учасника тендеру з переліком реалізованих об’єктів (портфоліо); 3. Директивний графік поставки; 4. Відомості про кількість, кваліфікацію і досвід ключових інженерно-технічних працівників претендента; 5. Рекомендаційні листи від Замовників; 6. Завірений підписом Меморандум (Додаток № 3); 7. Завірена підписом Заява (Додаток № 4). |
| --- | --- |
| Контактна особа | З організаційних та загальних питань – Наталія Макогон 067 219 43 43 construction.odessa@superhumans.com З технічних питань – Гришков Сергій Олександрович 098 647 96 08 |